## DPGF
MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Objet du marché
MAINTENANCE, REMPLACEMENT ET LOCATION DES GROUPES ÉLECTROGÈNES DE L’EUROMÉTROPOLE ET DE LA VILLE DE STRASBOURG
Le candidat indiquera les prix correspondant à la maintenance annuelle des huit (8) groupes électrogènes listés ci-dessous. Ce prix comprendra la maintenance préventive selon les préconisations du CCTP. Aucun surcoût ne pourra être ajouté au montant total.
Position | Localisation | Puissance KvA | Collectivité | Forfait annuel des visites prévues par an et par site | Montant annuel en € HT
1 | Centre Administratif 1 parc de L'Etoile 67000 Strasbourg | 700 KvA | Eurométropole de Strasbourg | 1
2 |  | 225 KvA | Eurométropole de Strasbourg | 1
3 | Stade de la Meinau 12 rue de l'Extenwoerth 67100 Strasbourg | 650 KvA | Eurométropole de Strasbourg | 1
4 | Centre Nautique de Schiltigheim 9 rue de Turenne 67300 Schiltigheim | 80 KvA | Eurométropole de Strasbourg | 1
5 | Vélodrome de Hautepierre rue Baden Powell 67200 Strasbourg | 160 KvA | Eurométropole de Strasbourg | 1
6 | PC Zielbaum 17 rue du Zielbaum 67076 Strasbourg | 40 KvA | Eurométropole de Strasbourg | 1
7 | Station de pompage rocade Sud | 66 KvA | Eurométropole de Strasbourg | 1
8 | Ecole Marcelle Cahn 33 rue Cerf-berr 67000 Strasbourg | 100 KvA | Ville de Strasbourg | 1
|  |  |  | Montant total annuel HT à reporter à l'acte d'engagement | 0
|  |  |  | Montant TVA | 0
|  |  |  | Montant TTC | 0

%

%

## BPU
MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
Bordereau de Prix Unitaire (BPU)
Objet du marché
MAINTENANCE, REMPLACEMENT ET LOCATION DES GROUPES ÉLECTROGÈNES DE L’EUROMÉTROPOLE ET DE LA VILLE DE STRASBOURG
Position | Désignation du matériel | Unité | Prix unitaire en € HT | Quantité annuelle estimative (sans valeur contractuelle) | Total prévisionnel en € HT (sans valeur contractuelle)
1 | Taux horaire d'intervention | heure |  | 20 | 0
2 | Déplacement | unitaire |  | 5 | 0
3 | Location d'un groupe électrogène de 700KvA (1) | forfait |  | 1 | 0
4 | Location d'un groupe électrogène de 650KvA (1) | forfait |  | 1 | 0
5 | Location d'un groupe électrogène de 225KvA (1) | forfait |  | 1 | 0
6 | Location d'un groupe électrogène de 160KvA (1) | forfait |  | 1 | 0
7 | Location d'un groupe électrogène de 80KvA (1) | forfait |  | 1 | 0
8 | Location d'un groupe électrogène de 40KvA (1) | forfait |  | 1 | 0
9 | Location d'un groupe électrogène de 66KvA (1) | forfait |  | 1 | 0
10 | Location d'un groupe électrogène de 100KvA (1) | forfait |  | 1 | 0
TOTAL BPU, en € HT (sans valeur contractuelle) |  |  |  |  | 0
(1) inclus déplacement, main d'œuvre, mise en place, câblage et raccordement au TGBT pour une durée d'un mois ainsi que l'enlèvement
Liste des marques / Fabricants proposés (liste à compléter librement par le candidat) La liste proposée ci-dessous est indicative et non exhaustive. Le fournisseur pourra proposer autant de catalogues qu'il jugera nécessaire en rapport avec l'objet du marché. |  |  |  | Remise (en %) accordée sur les tarifs publics du catalogue (non noté) Si plusieurs catalogues et/ou tarifs par marques/fabricants avec remises différentes, détailler les remises consenties
Remise globale et commune à l'ensemble des catalogues du fournisseur
et / ou remise spécifique par marque / fabricant