## Page de garde
Lot 10 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
D.P.G.F. PRO DCE
PROJET : AMENAGEMENT D'UNE MAISON D'ASSISTANCE MATERNELLE ET DE LOGEMENTS
Révision 0
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES EVALIT
Thierry LINDER
1 RUE ST JEAN - 67790 STEINBOURG
. thierry.linder@evalit.fr
': 07 78 69 76 50

## LORENTZEN
LOT 10 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
PRO - DCE
OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES AVANT LA SIGNATURE DES MARCHES
D.P.G.F.
Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe d'ingénieur ou Maître d'oeuvre n'engagent pas sa responsabilité vis à vis des entreprises (ou envers le Maître d'Ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif.
Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix elle engage sa responsabilité.
L'Entreprise est réputée en remettant son offre avoir vérifié la cohérence entre CCAP, CCTP, DPGF, plans et normes en vigueur.
Les fournitures et travaux définis ci dessous comprennent :
La fourniture, le transport à pied œuvre et la pose de l'ensemble du matériel et des matériaux spécifiés ci-dessous y compris l'ensemble des frais de main œuvre, de déplacements, d'indemnités de toutes sortes, des frais de transport de l'outillage, des frais d'échafaudages, des frais d'études, de direction et de surveillance des travaux, des frais d'essais, des frais de chantier de toutes sortes, des frais du au compte prorata, des frais généraux et accessoires de toutes sortes, ainsi que le bénéfice de l'entrepreneur, les charges fiscales et sociales et taxes de toutes sortes connues à ce jour à l'exception de la TVA.
D.P.G.F - LORENTZEN
Désignation | Unité | Quantité | Prix
Fourniture et pose du matériel |  |  | Unitaire H.T. | Total H.T.
10. DESCRIPTIF TECHNIQUE - ELECTRICITE
10.1. Alimentation Principale
Dérivation individuelles
Câble posé sous tube, et support adapté U1000 R2V 4x1X50mm² + Téléreport | ml | 8 |  | 0
Mam
Fil H 07 V-U 4x25 mm² posé sous tube, y compris toutes sujétions | ml | 25 |  | 0
Logements
Fil H 07 V-U 2x25 mm² posé sous tube, y compris toutes sujétions | ml | 75 |  | 0
Fil H 07 V-U 1x25 mm² posé sous tube, y compris toutes sujétions | ml | 75 |  | 0
Bus de téléreport
Bus de téléreport posé sous tube, y compris toutes sujétions | ml | 145 |  | 0
Vérification et réception des réseaux | ens | 1 |  | 0
Sous-Total : 10.1. Alimentation principale |  |  |  | 0
10.2. Réseaux de terre
Prise de terre
Prise de terre extérieure par ceinturage en fond des fouilles selon CCTP, y compris barrette de coupure et de contrôle, mise à la terre de l'armoire ES, et toutes sujétions nécessaires à une parfaite exécution.
l'ensemble | ens | 1 |  | 0
Complément par piquet de terre selon mesures | ens | 1 |  | 0
Mise à la terre et liaisons équipotentielles
Mise à la terre des structures métalliques | ens | 1 |  | 0
Mise à la terre des tuyauteries par shunt et raccordement sur le réseau équipotentiel | ens | 1 |  | 0
Vérification
Vérification de la terre, y compris mesure et complément si nécessaire selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Sous-Total : 10.2. Réseaux de terre |  |  |  | 0
10.3. Tableaux électriques
TGBT MAM
Disjoncteur de branchement 4x50A différentiel 500mA
Armoire électrique selon CCTP comprenant :
Armoire métallique sur socle et gaine à barre latérale comprenant les bornes de raccordement.
Jeu de barre principale 4x63A 3P+N + barre de terre
1 Centrale de mesure avec affichage digitale
1 disjoncteur bipolaire 2x10A (commande + AU) + voyant présence tension Sfa
5 sous compteur digital avec afficheur
3 disjoncteurs différentiels 4x25A- 30mA
1 disjoncteurs différentiels 4x40A- 30mA
2 disjoncteurs différentiels bipolaires 2x25A - 30mA
2 disjoncteurs différentiels bipolaires 2x10A - 30mA
7 disjoncteurs différentiels bipolaires 2x16A - 30mA
2 disjoncteurs différentiels bipolaires 2x32A - 30mA
2 disjoncteurs bipolaires 2x10A
2 disjoncteurs bipolaires 2x16A
2 voyants en face avant
1 contacteurs tetra 20A
1 ensemble de relayage
1 armoire avec porte fermant à clé
Y compris câblage, bornier, repérage et toutes sujétions de montage | ens | 1 |  | 0
Tableau T3-T4
Tableau encastré avec porte BLM + trappe en partie haute
porte de tableau
accessoires GTL
2 prises de courant dédiées selon norme NFC 15-100 (édition 2002+mises à jour)
support de comptage
1 disjoncteur différentiel bipolaire 15 / 45 A 500 mA sélectif
2 interrupteurs différentiel 40 A - 30 mA - type AC
1 interrupteur différentiel 40 A - 30 mA - type A
2 disjoncteurs différentiel 2 x 16 A-30mA + Voyant
1 disjoncteur différentiel 2 x 16 A-30mA (séche serviette)
2 disjoncteurs différentiels 2 x 16 A-30mA (réseaux en réserve)
5 disjoncteurs 2 x 10 A
1 sous-compteur prises
5 disjoncteurs 2 x 16 A
1 disjoncteur 2 x 32 A
3 disjoncteurs 2 x 20 A (circuit spécialisé)
1 contacteur
1 télérupteur
y compris bornes, plaquettes et fournitures diverses | ens | 2 |  | 0
Sous-Total : 10.3. Tableaux électriques |  |  |  | 0
10.4. Cheminement principaux
Chemin de câble 150mm | ml | 75 |  | 0
Chemin de câble 100mm | ml | 45 |  | 0
Sous-Total : 10.4. Cheminement principaux |  |  |  | 0
10.5. Distributions principales et secondaires
Maison d'assistance maternelle
Conduits
Tube ICTA 20 | ml | 125 |  | 0
Tube ICTA 25 | ml | 145 |  | 0
Tube IRL 20 IK10 | ml | 35 |  | 0
Tube IRL 25 IK10 | ml | 35 |  | 0
Goullote 20x40 | ml | 35 |  | 0
Conducteurs (éclairage intérieur, petites forces, prises, commandes, portes, volets roulants + commandes, et alimentations non détaillées)
Câble U 1000 R2V - 3G 1,5 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 750 |  | 0
Câble U 1000 R2V - 3G 2,5 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 750 |  | 0
Câble CR1 5G2,5 mm² | ml | 65 |  | 0
Percements et rebouchage | ens | 1 |  | 0
Saignée et rebouchage | ens | 1 |  | 0
Appareil d'installation
Boîte de dérivation 100x100 | ens | 1 |  | 0
Boîte de dérivation 100x100 960° | ens | 1 |  | 0
Boîte de d'encastrement diam 67mm prof 50mm | ens | 1 |  | 0
Alimentation force
Alimentation centrale incendie
Câble U 1000 R2V - 3G 2,5 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 15 |  | 0
Tube ICTA 25 | ml | 5 |  | 0
Boîte de raccordement | u | 1 |  | 0
Alimentation baie informatique
Câble U 1000 R2V - 3G 2,5 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 15 |  | 0
Tube ICTA 25 | ml | 5 |  | 0
Boîte de raccordement | u | 1 |  | 0
Alimentation VMC Sanitaire
Câble CR1 - 3G 2,5 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 75 |  | 0
Tube ICTA 25 | ml | 30 |  | 0
Boîte de raccordement | u | 2 |  | 0
Alimentation vidéophonie
Câble U 1000 R2V - 3G 2,5 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 15 |  | 0
Tube ICTA 25 | ml | 5 |  | 0
Boîte de raccordement | u | 1 |  | 0
Alimentation CTA
Câble U 1000 R2V - 3G4 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 35 |  | 0
Tube ICTA 25 | ml | 15 |  | 0
Boîte de raccordement | u | 1 |  | 0
Alimentation Clim
Câble U 1000 R2V - 3G4 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 35 |  | 0
Tube ICTA 25 | ml | 15 |  | 0
Boîte de raccordement | u | 1 |  | 0
Alimentation unités intérieures
Câble U 1000 R2V - 3G 1,5 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 65 |  | 0
Tube ICTA 25 | ml | 5 |  | 0
Boîte de raccordement | u | 3 |  | 0
Alimentation Chaudière gaz
Câble U 1000 R2V - 3G 2,5 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 22 |  | 0
Tube ICTA 25 | ml | 5 |  | 0
Boîte de raccordement | u | 1 |  | 0
Alimentation traceur électrique
Câble U 1000 R2V - 3G 2,5 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 15 |  | 0
Tube ICTA 25 | ml | 5 |  | 0
Foruniture et pose d'un traceur électrique, y compris régulation | ml | 10 |  | 0
Boîte de raccordement | u | 1 |  | 0
Alimentation Pompe de relevage
Câble U 1000 R2V - 3G 2,5 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 25 |  | 0
Tube ICTA 25 | ml | 5 |  | 0
Boîte de raccordement | u | 1 |  | 0
Alimentation Réserve
Câble U1000R2V - 5G2,5mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 115 |  | 0
Câble U 1000 R2V - 3G 2,5 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 75 |  | 0
Tube IRL 25 | ml | 10 |  | 0
Boîte de raccordement | ens | 2 |  | 0
Sous-total MAM |  |  |  | 0
Logements
Logement T3
Entrée
1 Foyer lumineux sur 4 boutons poussoirs | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 2 |  | 0
Circulation
2 Foyers lumineux sur 3 boutons poussoirs | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 1 |  | 0
Séjour
1 Foyer lumineux sur simple allumage | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 8 |  | 0
1 alimentation thermostat d'ambiance + liaison vers tableau électrique | U | 1 |  | 0
Cuisine
1 Foyer lumineux sur simple allumage | U | 1 |  | 0
1 Foyer lumineux en applique sur simple allumage | U | 1 |  | 0
Prises doubles de courant 2P+T 16A - plan de travail | U | 2 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 2 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 20A | U | 2 |  | 0
1 Sortie de câbles 2x32A (plaques) | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A (hotte) | U | 1 |  | 0
1 alimentation chaudière gaz | U | 1 |  | 0
Cellier
1 Foyer lumineux sur simple allumage | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 20A | U | 1 |  | 0
1 Alimentation VMC | U | 1 |  | 0
Terrasse
1 foyer lumineux sur simple allumage à voyant | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A étanche | U | 1 |  | 0
Chambre principale
1 foyer lumineux sur va-et-vient | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 4 |  | 0
Chambre secondaire
1 foyer lumineux sur simple allumage | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 3 |  | 0
WC
1 foyer lumineux sur simple allumage | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 1 |  | 0
Salle de bain
3 foyers lumineux sur simple allumage | U | 1 |  | 0
1 foyer lumineux en applique sur simple allumage | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 2 |  | 0
1 Alimentation séce serviette + séche serviette 1000W | U | 1 |  | 0
L'ensemble | ens | 1 |  | 0
Logement T4
Entrée
3 Foyers lumineux sur 4 boutons poussoirs | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 1 |  | 0
Séjour
1 Foyer lumineux sur simple allumage | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 8 |  | 0
1 alimentation thermostat d'ambiance + liaison vers tableau électrique | U | 1 |  | 0
Cuisine
1 Foyer lumineux sur simple allumage | U | 1 |  | 0
1 Foyer lumineux en applique sur simple allumage | U | 1 |  | 0
Prises doubles de courant 2P+T 16A - plan de travail | U | 2 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 2 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 20A | U | 3 |  | 0
1 Sortie de câbles 2x32A (plaques) | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A (hotte) | U | 1 |  | 0
1 alimentation chaudière gaz | U | 1 |  | 0
Cellier
1 Foyer lumineux sur simple allumage | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 1 |  | 0
1 Alimentation VMC | U | 1 |  | 0
Terrasse
1 foyer lumineux sur simple allumage à voyant | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A étanche | U | 1 |  | 0
Chambre principale
1 foyer lumineux sur va-et-vient | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 4 |  | 0
Chambre secondaire
1 foyer lumineux sur simple allumage | U | 2 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 6 |  | 0
WC
1 foyer lumineux sur simple allumage | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 1 |  | 0
Salle de bain
3 foyers lumineux sur simple allumage | U | 1 |  | 0
1 foyer lumineux en applique sur simple allumage | U | 1 |  | 0
1 Prise de courant 2P+T 16A | U | 2 |  | 0
1 Alimentation séce serviette + séche serviette 1000W | U | 1 |  | 0
L'ensemble | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose de DAAF (Détecteur Autonome Avertisseur de Fumées) | U | 2 | 0 | 0
Sous total logements | ens | 1 | 0 | 0
Sous-Total : 10.5. Distributions principales et secondaires |  |  |  | 0
10.6. Appareillage
MAM
Sortie de câbles | u | 15 |  | 0
Interrupteur simple allumage | u | 1 |  | 0
Bouton poussoir | u | 12 |  | 0
Prises de courants 16A 2P+T | u | 33 |  | 0
Détection de présence 180°-360° | u | 5 |  | 0
Commande montée descente VR | u | 3 |  | 0
AU d'urgence (Elec + Ventilation) | u | 2 |  | 0
Prise de courant étanche 16A 2P+T | u | 1 |  | 0
Poste de travail comprenant
4 prise 16A 2P+T
2 Emplacement de libre pour RJ45 | u | 1 |  | 0
Logements compris dans la distribution
Sous-Total : 10.6. Appareillage |  |  |  | 0
10.7. Eclairage intérieur et extérieur
Luminaire type E1 Downlight LED | u | 19 |  | 0
Luminaire type E2 Encastré 600x600 LED | u | 24 |  | 0
Luminaire type E3 Spot LED IP65 | u | 8 |  | 0
Luminaire type E4 Hublot Etanche LED | u | 8 |  | 0
Luminaire type E5 Etanche LED | u | 4 |  | 0
Luminaire type EXT 1 | u | 2 |  | 0
Sous-Total : 10.7. Eclairage intérieur |  |  |  | 0
10.8. Eclairage de sécurité
Blocs de secours 45lm/1h | u | 7 |  | 0
Blocs de secours 45lm/1h étanche | u | 2 |  | 0
Télécommande | u | 1 |  | 0
Câblage
Câble U 1000 R2V - 5G1,5 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 185 |  | 0
Tube ICTA 25 | ml | 25 |  | 0
Essais mise en service | ens | 1 |  | 0
Sous-Total : 10.8. Eclairage de sécurité |  |  |  | 0
10.9. Système de sécurité incendie | U | Q | Unitaire H.T. | Total H.T.
Fourniture et pose d'une centrale incendie type 4 - 2 boucles | u | 1 |  | 0
Déclencheur manuel à menbrane | u | 2 |  | 0
Fourniture et pose de sirénes 90db IP42 | u | 3 |  | 0
Fourniture et pose de flash plafonnier et mural | u | 2 |  | 0
Câblage
Câble CR1 - 3G 2,5 mm² posé sous tube et chemins de câble | ml | 15 |  | 0
Câble SYS 1 paire 9/10e posé sous tube | ml | 125 |  | 0
Boite de dérivation 960° | ens | 1 |  | 0
Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
Participation aux essais de réception, commission de sécurité, etc… | ens | 1 |  | 0
Matériel à poser selon SSI
Déclencheur manuel à menbrane | u | 1 |  | 0
Fourniture et pose de sirénes 90db IP42 | u | 1 |  | 0
Fourniture et pose de flash plafonnier et mural | u | 1 |  | 0
Sous-Total : 10.9. Système de sécurité incendie |  |  |  | 0
10.10. Téléphone - Informatique | U | Q | Unitaire H.T. | Total H.T.
Maison d'assistance maternelle
Fourniture, pose et raccordement suivant description des ouvrages de :
Informatique
Coffret VDI 15U 600x600 fixé au mur avec porte en verre et serrure (informatique)
1 bandeaux 24 ports RJ45 ( y compris noyaux)
1 ensemble de cordons
1 tablette
1 bandeau 8 prises avec parasurtenseur
1 onduleur 1500VA
Câblage essais mise en service | ens | 1 |  | 0
Câble 1x4 paires cat 6A 100ohms posé sous tube (liaison DECT extérieure, bornes, postes uniques, portique lavage, modem etc….) | ml | 215 |  | 0
Prise RJ45 CAT6A | u | 4 |  | 0
Tube ICTA25 | ml | 8 |  | 0
Test et recettes | ens | 1 |  | 0
Sous total MAM | ens | 1 |  | 0
Logements
Dérivation individuelle
Distribution fibre optique 2 brins soudés 2 brins en réserve non soudés selon CCTP | ml | 120 |  | 0
Soudures, raccordements | ens | 1 |  | 0
Tube ICTA 32 | ml | 45 |  | 0
Distribution Fibre optique
Boitier de pied d'immeuble selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Fourreau TPC 40 y compris tranchée sous dallage | ml | 25 |  | 0
Tests, recettes, plans de recollement, selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Sous total logements |  |  |  | 0
Sous-Total : 10.10. Téléphone - Informatique |  |  |  | 0
10.11. Vidéophonie | U | Q | Unitaire H.T. | Total H.T.
Platine générale de rue vidéo couleur avec boutons avec micro, HP selon CCTP, y compris boitier d'encastrement et guerite anti-pluie | U | 1 |  | 0
Portier vidéo intérieur couleur avec micro HP et bouton d'ouverture de porte | U | 4 |  | 0
Bouton poussoir sonnette rétroéclairé sur carillon où portier | U | 2 |  | 0
Bouton de sortie selon CCTP | U | 1 |  | 0
Câblage
Câble SYT1 4paires 9/10e posé sous tube | ml | 75 |  | 0
Tube ICTA 25 noyé en béton | ml | 75 |  | 0
Liaison avec la gâche d'entrée selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Sous-Total : 10.11. Vidéophonie |  |  |  | 0
10.12. Télévision | U | Q | Unitaire H.T. | Total H.T.
Antenne
Station de réception selon CCTP, y compris toutes sujétions | U | 1 |  | 0
Amplificateur de tête | ens | 1 |  | 0
Colonnes montantes
Câble réseau TV | ml | 15 |  | 0
Tube IRL 40 | ml | 5 |  | 0
Distributeur à 4 sorties avec fixations | U | 1 |  | 0
Dérivations individuelles
Câble réseau TV | ml | 75 |  | 0
Tube ICT 32 | ml | 75 |  | 0
Distribution logement
Répartiteur logement réseau | U | 2 |  | 0
Prises TV/FM/SAT | U | 4 |  | 0
Câble coaxial | ml | 80 |  | 0
Tube ICTA 25 Incorporé en mur et plafond | ml | 80 |  | 0
Sous-Total : 10.12. Télévision |  |  |  | 0
10.13. Installation de chantier | U | Q | Unitaire H.T. | Total H.T.
Eclairage de chantier de chantier selon CCTP | ens | 1 |  | 0
Coffret de chantier | ens | 2 |  | 0
Maintenance | ens | 1 |  | 0
DOE etudes formations, Consuel, etc.. | ens | 1 |  | 0
Sous-Total : 10.13. Installation de chantier |  |  |  | 0
Récaptitulatif général - LORENTZEN
D.P.G.F
10.1. Alimentation Principale |  |  | 0
10.2. Réseaux de terre |  |  | 0
10.3. Tableaux électriques |  |  | 0
10.4. Cheminement principaux |  |  | 0
10.5. Distributions principales et secondaires |  |  | 0
10.6. Appareillage |  |  | 0
10.7. Eclairage intérieur et extérieur |  |  | 0
10.8. Eclairage de sécurité |  |  | 0
10.9. Système de sécurité incendie |  |  |  | 0
10.10. Téléphone - Informatique |  |  |  | 0
10.11. Vidéophonie |  |  |  | 0
10.12. Télévision |  |  |  | 0
10.13. Installation de chantier |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL HT |  |  | 0
TVA 20% |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC |  |  | 0