## BPU
Meyer Ingénierie d'Infrastructure |  | #VALUE!
COMMUNE DE DORLISHEIM |  | Consultation : 22032_DOR_LOT2
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Objet : | DORLISHEIM_LOTISSEMENT
Personne morale : | COMMUNE DE DORLISHEIM
N° Prix | Libellé | Prix Unitaire/ Forfait H.T.
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
INSTALLATION DE CHANTIER
Ce prix rémunère l'ensemble des prestations mises à la charge de l'entrepreneur pendant la durée contractuelle du marché et comprend notamment : - la mise en place, l'entretien et le repliement des installations assurant la sécurité et l'hygiène des chantiers tel que le stipule le PGCSPS le cas échéant (baraque, bureau, W.C., etc.), - la mise en place, l'entretien et le repliement de l'affichage réglementaire, - la remise en état des lieux à la fin des travaux. - toutes sujétions complémentaires relatives à l'amenée des fluides (eau potable, électricité, assainissement, etc.)
1.1 | POUR UN CHANTIER DE COURTE DUREE
Le forfait :
1.2 | SIGNALISATION DE CHANTIER
Ce prix rémunère conformément à la réglementation en vigueur la fourniture, la mise en place, le maintien et l'entretien de la signalisation pendant la durée contractuelle du chantier, comprenant : - les panneaux réglementaires de classe II homologuée et nécessaires à la bonne mise en sécurité en tout point et en tout moment du chantier comme le précise le Guide technique du Manuel du Chef de Chantier. - le nettoyage, l'entretien et le remplacement éventuel des panneaux/éléments de signalisation jusqu'à la réception des travaux.
Le forfait :
DECOUPAGE A LA SCIE A DISQUE
Ce prix rémunère : - le découpage soigné à la scie à disque en pleine épaisseur, - le nettoyage soigné des zones, - y compris toutes sujétions.
1.3 | POUR DES MATERIAUX ENROBES
Le mètre linéaire :
DEMOLITION DE MATERIAUX ENROBES
Ce prix rémunère : - l'arrachage sur toute son épaisseur de matériaux enrobés par tous moyens suffisants et adaptés mis en oeuvre par le titulaire, - le chargement et l'évacuation des déblais vers un lieu de décharge agréé, - y compris toutes sujétions éventuelles.
1.4 | SUR UNE EPAISSEUR INFERIEURE A 10CM
Le mètre carré :
DEPOSE SOIGNEE DE BORDURE OU CANIVEAU DE TOUT TYPE
Ce prix rémunère : - la dépose soignée mécanique ou manuelle de bordures ou caniveaux, - la mise en stock provisoire soignée sur palettes, - la démolition du béton de calage et de fondation, - le chargement et l'évacuation des déchets vers un lieu de décharge agréé, - le chargement, le transport et le déchargement des bordures/caniveaux vers un lieu de stockage désigné par la maître d'ouvrage, Y compris toutes sujétions éventuelles.
1.5 | POUR DES ELEMENTS EN BETON
Le mètre linéaire :
2 - RESEAU D'ECLAIRAGE
2.1 | RECHERCHE DE GAINES OU CABLES
Ce prix rémunère la recherche de gaines ou câbles existants souterrain et comprend : - les fouilles mécaniques et/ou manuelles - la dépose du grillage avertisseur - le dégagement manuel de la ou des gaines - le comblement éventuel de la fouille avec les matériaux extraits, y compris le recompactage - ou la signalisation de la fouille
Le forfait :
2.2 | POUR UNE TRANCHEE DE PROFONDEUR DE 100CM, DEBLAIS IMPROPRES A LEURS REUTILISATION
Déblais à régaler sur les parcelles privatives
Le mètre cube :
2.3 | POUR UNE TRANCHEE DE PROFONDEURDE 100CM, DEBLAIS MIS EN STOCK ET REUTILISES EN REMBLAI
GNT existante réutilisée.
Le mètre cube :
REMBLAIS DE TRANCHEE ISSUS DU TERRASSEMENT
"Ce prix rémunère : - la fourniture et mise en oeuvre de matériau de remblai 0/60 par couches successives de 30cm jusqu'au niveau fini de la cote projet."
2.4 | EN MATERIAU DE TYPE GNT
Le mètre cube :
REMBLAIS COMPLEMENTAIRES DE TRANCHEES ASSAINISSEMENT
Ce prix rémunère : - la fourniture et mise en œuvre de matériau de remblai compacte par tous moyens adapté à la largeur de la tranchée par couches successives de 30cm jusqu'au niveau fini de la cote projet. Y compris mise au profil de la surface et nivellement. - La longueur de la tranchée mesurée suivant l'axe de la tranchée et comptée d'axe en axe des regards. Cette prestation est une plus-value à la position "FOUILLE EN TRANCHÉE" dans le cas ou les matériaux extraits seraient impropres à leur réutilisation.
2.5 | EN GNT 0/60
Le mètre cube :
2.6 | PLUS VALUE AU PRIX DE TERRASSEMENT MÉCANIQUE POUR TERRASSEMENTS MANUELS
Ce prix rémunère la plus-value au prix de terrassement mécanique pour terrassements manuels au droit d'obstacles tels que canalisations et câbles. Les cubatures seront constatées contradictoirement avec le maître d'oeuvre.
Le mètre cube :
2.7 | ENROBAGE DES GAINES AU SABLE
Ce prix rémunère l'enrobage des gaines au sable 0/4 sur une épaisseur allant de 10cm en dessous de la gaine la plus profonde jusqu'à 10cm au-dessus de la gaine le moins profonde et sur toute la largeur de la tranchée.
Le mètre cube :
2.8 | FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR
Ce prix rémunère : - le transport et l'amenée à pied d'oeuvre d'un grillage avertisseur en matière synthétique semi-rigide de couleur approprié au réseau - la pose à 0, 30 m au-dessus du câble ou de la gaine La largeur minimale sera de 0, 30 m par réseau.
Le mètre linéaire :
2.9 | FOURNITURE ET POSE DE GAINE DE PROTECTION DE TYPE DN63MM ANNELEE ROUGE
Ce prix rémunère - la fourniture et la mise en oeuvre d'un lit de sable sur une épaisseur de 10 cm avant et après la pose des gaines - la fourniture, l'amenée à pied d'oeure et la pose de fourreau PVC annelé de 63mm de diamètre - le fil de tirage en fil de fer galvanisé ou fibre synthétique de 2 mm de diamètre - la mise à disposition du personnel et du compresseur d'air nécessaires - la mise en place de dispositif de protection évitant la rentrée de corps étrangers dans le fourreau.
Le mètre linéaire :
2.10 | FOURNITURE ET POSE DE FIL EN CUIVRE
Ce prix rémunère la fourniture, l'amenée à pied d'oeuvre et la mise en place de câble de mise à la terre en cuivre de section minimale de 22 mm² y compris toutes les sujétions de raccordement.
Le mètre linéaire :
2.11 | FOURNITURE DE CABLE ELECTRIQUE DE SECTION 4 x 10 MM2
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place dans la gaine de câble U1000 R02V de section 4 x 10mm2. Les plus-values pour sujétions de passage sont comprises dans ce prix.
Le mètre linéaire :
2.12 | "FOURNITURE ET POSE DE MASSIF DE CANDELABREDIMENSION 0.60M x 0.60M x 0.90M"
"Ce prix rémunère : - l'exécution de la fouille en terrain de toute nature et en tous lieux - la fourniture et la mise en place du socle préfabriqué de dimensions 0.60x0.60x0.90m - entraxe des tiges d'ancrage 300mm/300mm - sur lit de sable ou de béton maigre - le réglage en altimétrie et planéitrie de la tête des tiges de fixation - protection par capuchon PVC et graissage des tiges de fixation - la fourniture et pose des fourreaux permettant le passage des gaines dans les feuillures prévues - toutes sujétions complémentaires"
L'unité :
2.13 | FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE LUMINEUX DE TYPE SF TWEET NEO 34W
Ce prix rémunère la fourniture et pose d'ensembles lumineux de type SF TWEET NEO 450mA 34W sur mât de 6.00 m, hauteur de feux 6.50m ou équivalent Chaque ensemble en teinte RAL au choix Y compris pose, réglage et mise en service.
L'unité :
2.14 | FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE LUMINEUX DE TYPE SF TWEET NEO 49W
Ce prix rémunère la fourniture et pose d'ensembles lumineux de type SF TWEET NEO 650mA 49W sur mât de 6.00 m, hauteur de feux 6.50m ou équivalent Chaque ensemble en teinte RAL au choix Y compris pose, réglage et mise en service.
L'unité :
2.15 | FOURNITURE ET POSE DE MASSIF DE BORNES LUMINEUSES
"Ce prix rémunère : - l'exécution de la fouille en terrain de toute nature et en tous lieux - la fourniture et la mise en place du socle préfabriqué de dimensions 0.40x0.40x0.60m - entraxe des tiges d'ancrage 200mm/200mm - sur lit de sable ou de béton maigre - le réglage en altimétrie et planimétrie de la tête des tiges de fixation - protection par capuchon PVC et graissage des tiges de fixation - la fourniture et pose des fourreaux permettant le passage des gaines dans les feuillures prévues - toutes sujétions complémentaires"
L'unité :
2.16 | FOURNITURE ET POSE DE BORNE D'ECLAIRAGE
Ce prix rémunère la fourniture et pose de bornes de type TEO 250mA 9W 2200K ou équivalent Chaque ensemble en teinte RAL au choix Y compris pose, réglage et mise en service.
L'unité :
2.17 | "FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE DE COMMANDE
"Ce prix rémunère la fourniture, l'amenée à pied d'oeuvre et la pose d'une armoire de commande éclairage public de type TOP-DIN normalisée Europe en polyester Thermodur vhargé de courtes fibres en verre IP44 - IK 10, 1 porte, 2 compartiments, Taille 1 - Dimensions 845x780x315mm, tringlerie métallique, fermeture par 3 points. Poignée pivotante encastrée avec une serrure livrée avec 2 clés. Armoire posée sur socle polyester taille 1 normalisé Europe - RAL7005 L'ensemble (Armoire+Socle) avec traitement de surface Grès des Vosges - RAL 7005 avec grains structurants saillants. Garantie 10 ans contre les attaques atmosphériques et parasitaires Partie comptage : Platine contreplaqué CTBX 15mm d'épaisseur - dimensions 800x250mm Comptage ES - emplacement pour compteur non fourni Coffret de branchement ES TRI Partie commande : 1 disjoncteur de branchement TRI différentiel 30/60A-500mA
Commande du régime permanent par relais AIT non fourni protégé par disjoncteur divisionnaires 2A 5 départs EP protégés par disjoncteurs 4x25A courbe B6kA et blocs différentiels 4x25A-300mA. Câblage sous goulottes. Prise 16A et éclairage par tube fluo 8 watts protégés par disjoncteur différentiel 16A-30mA. Contacteur 65A 3 pôles. Conforme aux normes NFC15-100 et NFC 17-200 Y compris schéma de câblage plastifié collé à l'intérieur de la porte."
L'unité :
3 - RESEAU TELECOMMUNICATION
3.1 | POUR UNE TRANCHEE DE PROFONDEUR DE 100CM, DEBLAIS IMPROPRES A LEURS REUTILISATION
Déblais à régaler sur les parcelles privatives
Le mètre cube :
3.2 | POUR UNE TRANCHEE DE PROFONDEURDE 100CM, DEBLAIS MIS EN STOCK ET REUTILISES EN REMBLAI
GNT existante réutilisée.
Le mètre cube :
REMBLAIS DE TRANCHEE ISSUS DU TERRASSEMENT
"Ce prix rémunère : - la fourniture et mise en oeuvre de matériau de remblai 0/60 par couches successives de 30cm jusqu'au niveau fini de la cote projet."
3.3 | EN MATERIAU DE TYPE GNT
Le mètre cube :
REMBLAIS COMPLEMENTAIRES DE TRANCHEES ASSAINISSEMENT
Ce prix rémunère : - la fourniture et mise en œuvre de matériau de remblai compacte par tous moyens adapté à la largeur de la tranchée par couches successives de 30cm jusqu'au niveau fini de la cote projet. Y compris mise au profil de la surface et nivellement. - La longueur de la tranchée mesurée suivant l'axe de la tranchée et comptée d'axe en axe des regards. Cette prestation est une plus-value à la position "FOUILLE EN TRANCHÉE" dans le cas ou les matériaux extraits seraient impropres à leur réutilisation.
3.4 | "PLUS VALUE AU PRIX DE TERRASSEMENT MÉCANIQUE POUR TERRASSEMENTS MANUELS"
"Ce prix rémunère la plus value au prix de terrassement mécanique pour terrassements manuels au droit d'obstacles tels que canalisations et câbles. Les cubatures seront constatées contradictoirement avec le maître d'oeuvre."
Le mètre cube :
3.5 | ENROBAGE DES GAINES AU SABLE
Ce prix rémunère l'enrobage des gaines au sable 0/4 sur une épaisseur allant de 10cm en dessous de la gaine la plus profonde jusqu'à 10cm au-desssus de la gaine le moins profonde et sur toute la largeur de la tranchée
Le mètre cube :
3.6 | REMBLAIS DE TRANCHEE
Ce prix rémunère la fourniture et mise en oeuvre du remblaiement de fouille en matériaux d'apport dont la nature est précisée dans le CCTP, par couches successives de 30cm jusqu'au niveau fini de la cote projet.
Le mètre cube :
3.7 | "FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE DE TIRAGETYPE L1T"
"Ce prix rémunère : - l'implantation de l'ouvrage - le terrassement dans terrain de toute nature - l'évacuation des déblais vers une décharge agréée - la fourniture et pose de chambre préfabriquée sur lit de sable ou béton maigre de 10 cm d'épaisseur minimum - la réalisation d'un puisard pour les chambres dont le schéma le prévoit, ainsi que la mise en place des équipements annexes y compris réservation du percement des trous pour pour le passage des gaines et l'exécution des masques Les tampons de fermeture sont rémunérés à part."
L'unité :
3.8 | "FOURNITURE ET SCELLEMENT DE TAMPON DE FERMETUREDE TYPE L1T"
"Ce prix rémunère la fourniture et le scellement dans le profil béton de la chambre, d'un tampon de fermeture avec cadre comprenant : - un cadre avec système de blocage et trou de scellement ;- un tampon de fermeture en fonte 125 KN conforme aux normes NF P 98-312 et NF P 98-313, homologués par FRANCE-TELECOM."
L'unité :
3.9 | "FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE DE TIRAGETYPE L2T"
"Ce prix rémunère : - l'implantation de l'ouvrage - le terrassement dans terrain de toute nature - l'évacuation des déblais vers une décharge agréée - la fourniture et pose de chambre préfabriquée sur lit de sable ou béton maigre de 10 cm d'épaisseur minimum - la réalisation d'un puisard pour les chambres dont le schéma le prévoit, ainsi que la mise en place des équipements annexes y compris réservation du percement des trous pour pour le passage des gaines et l'exécution des masques Les tampons de fermeture sont rémunérés à part."
L'unité :
3.10 | "FOURNITURE ET SCELLEMENT DE TAMPON DE FERMETUREDE TYPE L2T"
"Ce prix rémunère la fourniture et le scellement dans le profil béton de la chambre, d'un tampon de fermeture avec cadre comprenant : - un cadre avec système de blocage et trou de scellement ;- un tampon de fermeture en fonte 250 KN conforme aux normes NF P 98-312 et NF P 98-313, homologués par FRANCE-TELECOM."
L'unité :
3.11 | "FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE DE TIRAGETYPE L3T"
"Ce prix rémunère : - l'implantation de l'ouvrage - le terrassement dans terrain de toute nature - l'évacuation des déblais vers une décharge agréée - la fourniture et pose de chambre préfabriquée sur lit de sable ou béton maigre de 10 cm d'épaisseur minimum - la réalisation d'un puisard pour les chambres dont le schéma le prévoit, ainsi que la mise en place des équipements annexes y compris réservation du percement des trous pour pour le passage des gaines et l'exécution des masques Les tampons de fermeture sont rémunérés à part."
L'unité :
3.12 | "FOURNITURE ET SCELLEMENT DE TAMPON DE FERMETUREDE TYPE L3T"
"Ce prix rémunère la fourniture et le scellement dans le profil béton de la chambre, d'un tampon de fermeture avec cadre comprenant : - un cadre avec système de blocage et trou de scellement ;- un tampon de fermeture en fonte 400KN conforme aux normes NF P 98-312 et NF P 98-313, homologués par FRANCE-TELECOM."
L'unité :
3.13 | FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR
"Ce prix rémunère : - la fourniture et la pose d'un grillage avertisseur en matière synthétique semi-rigide de couleur approprié au réseau de largeur minimale de 0.30m par réseau - la pose à 0, 30 m au-dessus du câble ou gaine Il sera pris en compte la longueur de chaque réseau."
Le mètre linéaire :
3.14 | FOURNITURE ET POSE DE GAINE DE PROTECTIONDE TYPE TPC 42/45
Ce prix rémunère : - la fourniture et mise en oeuvre de fourreau TPC rigide ou annelé en chlorure de polyvinyle compact prémanchonné à coller équipé d'un fil de tirage en fer galvanisé - le transport à pied d'oeuvre et la mise en place dans les tranchées prévues à cet effet - la fourniture et mise en place de dispositif de protection évitant la rentrée de corps étrangers dans les abouts de fourreau.
Le mètre linéaire :
3.15 | "FOURNITURE ET POSE DE GAINE DE PROTECTIONDE TYPE TPC 56/60"
"Ce prix rémunère : - la fourniture et mise en oeuvre de fourreau TPC rigide ou annelé en chlorure de polyvinyle compact prémanchonné à coller équipé d'un fil de tirage en fer galvanisé - le transport à pied d'oeuvre et la mise en place dans les tranchées prévues à cet effet - la fourniture et mise en place de dispositif de protection évitant la rentrée de corps étrangers dans les abouts de fourreau."
Le mètre linéaire :
FOURNITURE ET POSE DE BORDURE NORMALISEE PREFABRIQUEE EN BETON
Ce prix rémunère : - le terrassement dans terrain de toute nature réglé à 0,25 m en-dessous du niveau inférieur des bordures, la largeur des fouilles sera la largeur des éléments majorée de 0,50 m (un caniveau contre une bordure est compté comme un élément), - l’évacuation des déblais vers une décharge agréée, - la fourniture et la mise en œuvre de béton de fondation conformément à l'article 10.2 du fascicule 31 du CCTG et sur une épaisseur minimale de 0,25 m, largeur identique aux terrassements spécifiques au type de bordure, - la fourniture, le transport à pied d’œuvre et la pose d’éléments neufs normalisés tel que défini dans le CCTP, avec saillie d’écartement, conforme à la norme NF EN 1340, et en utilisant plusieurs palettes afin d'obtenir un coloris homogène, - la confection d'une butée en continu reposant obligatoirement sur le béton de fondation et remontée jusqu'au niveau supérieur des bordures de moins de 5cm. Le béton sera de formulation identique au béton de fondation,
- Pose sans garnissage de joints par sciage des éléments pour la réalisation de courbes ou d'angle droit (pour des aménagements qualitatifs) (découpe a l'onglet), - le remplissage des joints au mortier de ciment dosé à 250 kg de CPA par m3 de sable 0/4 dans le cadre d'une pose avec garnissage de joints, La longueur à prendre en compte sera mesurée sans déduction des joints rampants d’extrémité, ni des longueurs occupées par les bouches d’égout.
DE TYPE AC1 - 100/18/35CM
3.16 | REVETEMENT BETON STANDARD
Le mètre linéaire :
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE MANUELLE D'ENROBES BITUMINEUX
Ce prix rémunère : - la fourniture et le transport sur le lieu d'emploi, - la mise en œuvre manuelle des matériaux, - la modification du taux d'humidité ou le retardateur de prise si nécessaire, - la protection contre les eaux (drainage provisoire), - les sujétions particulières de mise en œuvre et de compactage soignés aux abords des obstacles tels que bouches à clés, bouches d'égouts, regards, bordures et ouvrages divers, - le régalage du nivellement sera assuré par référence aux fils de guidage. La tolérance admissible est définie dans le CCTG - fascicule n°25, La densité retenue est de 2,3 tonnes le mètre cube (soit 23 kg/cm), L'atelier de compactage de référence doit être agréé par le Maître d'œuvre.
POUR UN BETON BITUMINEUX DE TYPE BBSG 0/10
3.17 | DOSE A 160 KG/M2
Epaisseur 7cm.
Le mètre carré :
4 - REGIES-CONTROLES-ESSAIS
AIGUILLAGE
"Ce prix rémunère : - la mise à disposition du personnel nécessaire à l'opération - la mise à disposition d'un compresseur d'air et du matériel nécessaire - la fourniture et mise en place du filin imputrescible de 2 mm² de résistance minimale à la traction de 100 daN. Cette opération doit être faite en présence d'un représentant du concessionnaire du réseau. L'entrepreneur doit fournir au concessionnaire un exemplaire du plan de recolement des travaux exécutés selon les prescriptions du concessionnaire du réseau."
4.1 | POUR LE RESEAU TELEPHONIQUE
Le forfait :
4.2 | POUR LE RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC
Le forfait :
ETABLISSEMENT DU PLAN DE RECOLEMENT
"Ce prix rémunère : - La fourniture, à la réception des travaux, d'un dossier de recolement en trois exemplaires papier et un exemplaire au format informatique comprenant le plan des ouvrages exécutés avec le positionnement en plan et en profondeur ainsi que les notes de calculs des ouvrages spéciaux et les notices d'entretien des ouvrages éventuelles."
4.3 | POUR LE RESEAU TELEPHONIQUE
Le forfait :
4.4 | POUR LE RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC
Le forfait :

## DQE
1042699 | Meyer Ingénierie d'Infrastructure | [5 empty] | #VALUE!
dePrixUnitaires | COMMUNE DE DORLISHEIM | [5 empty] | Consultation : 22032_DOR_LOT2
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
| Objet : | DORLISHEIM_LOTISSEMENT
| Personne morale : | COMMUNE DE DORLISHEIM
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Rabais | Montant H.T. | Taux | 20%
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES
INSTALLATION DE CHANTIER
1066216 | 1.1 | POUR UN CHANTIER DE COURTE DUREE | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066217 | 1.2 | SIGNALISATION DE CHANTIER | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
DECOUPAGE A LA SCIE A DISQUE
1066219 | 1.3 | POUR DES MATERIAUX ENROBES | ml | 410 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
DEMOLITION DE MATERIAUX ENROBES
1066221 | 1.4 | SUR UNE EPAISSEUR INFERIEURE A 10CM | m² | 130 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
DEPOSE SOIGNEE DE BORDURE OU CANIVEAU DE TOUT TYPE
1066223 | 1.5 | POUR DES ELEMENTS EN BETON | ml | 6 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 1 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | TOTAL |  | 0
2 - RESEAU D'ECLAIRAGE
1066267 | 2.1 | RECHERCHE DE GAINES OU CABLES | for | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066737 | 2.2 | POUR UNE TRANCHEE DE PROFONDEUR DE 100CM, DEBLAIS IMPROPRES A LEURS REUTILISATION | m³ | 140 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066738 | 2.3 | POUR UNE TRANCHEE DE PROFONDEURDE 100CM, DEBLAIS MIS EN STOCK ET REUTILISES EN REMBLAI | m³ | 190 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
REMBLAIS DE TRANCHEE ISSUS DU TERRASSEMENT
1066740 | 2.4 | EN MATERIAU DE TYPE GNT | m³ | 25 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
REMBLAIS COMPLEMENTAIRES DE TRANCHEES ASSAINISSEMENT
1066742 | 2.5 | EN GNT 0/60 | m³ | 70 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066269 | 2.6 | PLUS VALUE AU PRIX DE TERRASSEMENT MÉCANIQUE POUR TERRASSEMENTS MANUELS | m³ | 5 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066270 | 2.7 | ENROBAGE DES GAINES AU SABLE | m³ | 115.68 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066272 | 2.8 | FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR | ml | 980 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066273 | 2.9 | FOURNITURE ET POSE DE GAINE DE PROTECTION DE TYPE DN63MM ANNELEE ROUGE | ml | 1170 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066274 | 2.10 | FOURNITURE ET POSE DE FIL EN CUIVRE | ml | 1170 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066275 | 2.11 | FOURNITURE DE CABLE ELECTRIQUE DE SECTION 4 x 10 MM2 | ml | 1170 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066280 | 2.12 | "FOURNITURE ET POSE DE MASSIF DE CANDELABREDIMENSION 0.60M x 0.60M x 0.90M" | u | 28 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066277 | 2.13 | FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE LUMINEUX DE TYPE SF TWEET NEO 34W | u | 27 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066278 | 2.14 | FOURNITURE ET POSE D'UN ENSEMBLE LUMINEUX DE TYPE SF TWEET NEO 49W | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066276 | 2.15 | FOURNITURE ET POSE DE MASSIF DE BORNES LUMINEUSES | u | 28 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066281 | 2.16 | FOURNITURE ET POSE DE BORNE D'ECLAIRAGE | u | 12 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066282 | 2.17 | "FOURNITURE ET POSE D'UNE ARMOIRE DE COMMANDE | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 2 - RESEAU D'ECLAIRAGE |  |  |  | TOTAL |  | 0
3 - RESEAU TELECOMMUNICATION
1066743 | 3.1 | POUR UNE TRANCHEE DE PROFONDEUR DE 100CM, DEBLAIS IMPROPRES A LEURS REUTILISATION | m³ | 125 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066744 | 3.2 | POUR UNE TRANCHEE DE PROFONDEURDE 100CM, DEBLAIS MIS EN STOCK ET REUTILISES EN REMBLAI | m³ | 200 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
REMBLAIS DE TRANCHEE ISSUS DU TERRASSEMENT
1066746 | 3.3 | EN MATERIAU DE TYPE GNT | m³ | 278.7 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
REMBLAIS COMPLEMENTAIRES DE TRANCHEES ASSAINISSEMENT
1066286 | 3.4 | "PLUS VALUE AU PRIX DE TERRASSEMENT MÉCANIQUE POUR TERRASSEMENTS MANUELS" | m³ | 5 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066287 | 3.5 | ENROBAGE DES GAINES AU SABLE | m³ | 125 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066288 | 3.6 | REMBLAIS DE TRANCHEE | m³ | 65 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066302 | 3.7 | "FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE DE TIRAGETYPE L1T" | u | 41 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066304 | 3.8 | "FOURNITURE ET SCELLEMENT DE TAMPON DE FERMETUREDE TYPE L1T" | u | 41 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066289 | 3.9 | "FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE DE TIRAGETYPE L2T" | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066290 | 3.10 | "FOURNITURE ET SCELLEMENT DE TAMPON DE FERMETUREDE TYPE L2T" | u | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066303 | 3.11 | "FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE DE TIRAGETYPE L3T" | u | 7 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066305 | 3.12 | "FOURNITURE ET SCELLEMENT DE TAMPON DE FERMETUREDE TYPE L3T" | u | 7 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066291 | 3.13 | FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR | ml | 940 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066292 | 3.14 | FOURNITURE ET POSE DE GAINE DE PROTECTIONDE TYPE TPC 42/45 | ml | 1065 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066293 | 3.15 | "FOURNITURE ET POSE DE GAINE DE PROTECTIONDE TYPE TPC 56/60" | ml | 955 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
FOURNITURE ET POSE DE BORDURE NORMALISEE PREFABRIQUEE EN BETON
DE TYPE AC1 - 100/18/35CM
1066296 | 3.16 | REVETEMENT BETON STANDARD | ml | 6 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE MANUELLE D'ENROBES BITUMINEUX
POUR UN BETON BITUMINEUX DE TYPE BBSG 0/10
1066299 | 3.17 | DOSE A 160 KG/M2 | m² | 410 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 3 - RESEAU TELECOMMUNICATION |  |  |  | TOTAL |  | 0
4 - REGIES-CONTROLES-ESSAIS
AIGUILLAGE
1066317 | 4.1 | POUR LE RESEAU TELEPHONIQUE | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066320 | 4.2 | POUR LE RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
ETABLISSEMENT DU PLAN DE RECOLEMENT
1066319 | 4.3 | POUR LE RESEAU TELEPHONIQUE | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
1066322 | 4.4 | POUR LE RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC | for | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0
| 4 - REGIES-CONTROLES-ESSAIS |  |  |  | TOTAL |  | 0
C U M U L S
| Montant H.T. | [5 empty] | 0
| Montant T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 0
| Montant T.T.C. | [5 empty] | 0